附件（包含但不限于以下内容）

配置清单

| 序号 | 直线加速器配置清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器主机 | 1套 |
| 2 | 多叶光栅系统 | 1套 |
| 3 | 电子射野影像系统（EPID） | 1套 |
| 4 | KV-CBCT影像引导系统 | 1套 |
| 5 | 在线四维CBCT影像引导功能 | 1套 |
| 6 | 4-6维精确治疗床 | 1套 |
| 7 | 旋转容积调强放疗 | 1套 |
| 8 | 放射治疗计划系统（物理工作站2套、医生工作站≥4套） | / |
| 9 | 肿瘤放疗信息管理系统 | 1套 |
| 10 | 立体定向治疗锥形筒 | 1套 |
| 11 | 呼吸门控(满足直线加速器和大孔径CT端) | 1套 |
| 12 | 光学体表定位监测系统（满足直线加速器和大孔径CT端、摄像头合计≥5个） | 2套 |
| 13 | 直线加速器机房内空调 | 1台 |
| 14 | 直线加速器机房机房配套防护门 | 1个 |
| 15 | 配套第三方质控 | 1套 |
| 15.1 | 固体水 | 1套 |
| 15.2 | 剂量仪 | 1套 |
| 15.3 | 晨检仪 | 1套 |
| 15.4 | 三维扫描水箱 | 1套 |
| 15.5 | 三维验证系统 | 1套 |
| 15.6 | 井型电离室 | 1个 |
| 15.7 | 立体定向（SBRT/SRS）验证设备 | 1套 |
| 15.8 | 多功能一体化集成固定系统 | 2套 |
| 15.9 | 乳腺托架 | 2套 |
| 15.10 | 俯卧位盆腔固定系统 | 2套 |
| 15.11 | 头膜、颈肩胸膜、头颈肩膜、体膜、真空垫、头部定位垫、体部定位垫、发泡胶 | 各30片 |
| 15.12 | 高精度头枕 | 2套 |
| 15.13 | 组织补偿膜：0.5cm、1cm。 | 各10个 |
| 15.14 | 恒温水箱 | 1套 |
| 15.15 | 电动真空泵（含专用接口） | 1套 |
| 15.16 | 肿瘤靶区标记笔 | 10把 |
| 15.17 | 放疗图章 | 2套 |
| 15.18 | 球形金属标记贴 | 2盒 |
| 15.19 | 标准测量水箱 | 1台 |
| 15.20 | 免洗胶片 | 1盒 |
| 15.21 | 个人计量报警仪（含检定证书） | 2台 |
| 15.22 | 固定式报警仪（含检定证书） | 1台 |
| 15.23 | 手持式报警仪（含检定证书） | 1台 |
| 15.24 | 电子线切割机 | 1台 |
| 15.25 | 温度、空气压力计 | 1套 |
| 15.26 | 单向爪数显卡尺 | 1把 |
| 15.27 | 透明枕头 | 2套 |
| 15.28 | 恒温烤箱 | 1台 |
| 15.29 | 单联不锈钢铅屏风 | 1套 |
| 15.30 | 正穿半袖双面铅衣(0.5mmPb以上的铅当量) | 2件 |
| 15.31 | 模室套装工具 | 1套 |
| 15.32 | 熔铅炉 | 1个 |
| 15.33 | 水平尺 | 1把 |
| 15.34 | 机房工业除湿器（大小需符合直线加速器机房体积需求） | 1台 |
| 15.35 | 电子元件干燥箱（容量450L以上） | 1个 |
| 15.36 | 辐射防护标识 | 1套 |

| 序号 | 大孔径CT配置清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主操作台计算机系统 | 1套 |
| 2 | 靶区自动勾画系统 | 1套 |
| 3 | 患者信息管理系统 | 1套 |
| 4 | 监控系统及双向呼叫对讲系统 | 1套 |
| 5 | 双筒高压注射器（带加热功能） | 1台 |
| 6 | 金属去伪影模块 | 1套 |
| 7 | CT电子密度模体 | 1套 |
| 8 | 工字型模体 | 1套 |
| 9 | 三维移动激光定位灯 | 1套 |
| 10 | 机房工业除湿器（大小需符合CT机房体积需求） | 1套 |
| 11 | 正穿半袖双面铅衣(0.5mmPb以上的铅当量) | 2件 |
| 12 | 辐射防护标识 | 1套 |
| 13 | CT增强剂恒温药箱 | 1台 |
| 14 | CT机房配套空调 | 1台 |
| 15 | 大孔径CT机房配套防护门 | 1个 |

| 序号 | 后装治疗机配置清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制台 | 1套 |
| 2 | 近距离治疗计划系统（可满足二维、三维插植计划） | 1套 |
| 3 | 医生/物理工作站 | 2台 |
| 4 | 靶区自动勾画系统 | 1套 |
| 5 | 后装转运床（兼容CT机、MR机） | 2张 |
| 6 | 机房工业除湿器（大小需符合后装治疗机房体积需求） | 1台 |
| 7 | 个人剂量报警仪 | 1个 |
| 8 | 射线报警仪 | 1个 |
| 9 | 出源标尺测量组件 | 1套 |
| 10 | 防护眼镜 | 1副 |
| 11 | 监控系统及双向呼叫对讲系统 | 1套 |
| 12 | 维修工具套装 | 1套 |
| 13 | 换源工具套装 | 1套 |
| 14 | 各种施源器、插植针等（按可提供量写） | / |
| 15 | 可移动机房备用储源罐 | 1个 |
| 16 | 正穿半袖双面铅衣(0.5mmPb以上的铅当量) | 2件 |
| 17 | 射线防护标识 | 1套 |
| 18 | 后装机房空调 | 1台 |
| 19 | 后装治疗机机房配套防护门 | 1个 |